## Sheet1
仪器 | 型号及规格 | 厂家
超声波清洗机 | F-060SD | 深圳福洋科技集团有限公司
漩涡振荡器 | TYXH-I | 上海汗诺仪器有限公司
台式高速冷冻离心机 | TGL-16MS | 上海卢湘仪离心机仪器有限公司
高效液相色谱仪 | ACQUITY UPLC I-Class HF | Waters
色谱柱 | ACQUITY UPLC HSS T3 （100 mm×2.1 mm, 1.8 um） | Waters
PDA检测器 | ACQUity UPLC | Waters
高分辨液质联用质谱仪 | Thermo-Obritrap-QE | Thermo